Россия, г. Кемерово, ул. Шестакова, д. 6а, оф. 402

тел. +7(3842) 49-51-54, тел/факс +7 (3842) 39-61-40

www.amtenzo.ru                   e-mail: ampsibpribor@mail.ru

Опросный лист

Оценка применения конвейерных весов

# Адрес и реквизиты заказчика:

Предприятие:

Адрес:

Контактное лицо (Ф.И.О., должность):

Тел./факс/ е-mail:

Объект: __________________________________________________________________________

Конвейер поз. №___________________________          Количество ____________________ шт.

| Назначение конвейерных весов | ( для технологических целей; |
| --- | --- |
|  | ( для расчёта со сторонними организациями (приёмки). |

1. Характеристика транспортируемого (взвешиваемого) материала:

- Наименование материала   ____________________________________________________________

- Насыпной вес, т / м3  __________________________________________________________________

- Зернистость (размеры) материала, мм   _________________________

2. Технические параметры конвейера:

- Производительность, т/ч:     расчетная ____________           фактическая ____________

- Ширина ленты, мм     ____________

- Скорость движения ленты, м/с     ___________

- Наибольшая линейная плотность материала (погонная нагрузка), кг / м  _______________________

- Угол наклона конвейера            ( 0 (;            ( _______(;

- Длина конвейера, м     ______________

- Расстояние между прямой и обратной ветвями ленты, мм   _____________

| Сечение конвейерного става |
| --- |
| Вариант 1 | Вариант 2 |
| Вариант 3 | Ваш вариант |
|  | Вариант | В | Н | А | h | К | ( | E |  |

| Исполнение става |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Параметры ролика |
| --- |
|  |  | L1 | L2 | L3 | ( D | ( d | S |  |

3. Характеристики весов и условия их эксплуатации:

- Предел допускаемой погрешности (согласно ГОСТ 30124-94):          (  ( 0,5%                (  ( 1%

- Контролируемый параметр:     текущая производительность; суммарный расход

- Подаваемое напряжение питания:        (220-33/+22) В / (50±1) Гц

- Температурный диапазон,  ( С,  при влажности не более 95 %:

- для ГПУ весов     от  - 35   до  +50,

- для измерительного прибора   от  - 10   до  +40,

- Степень защиты электрооборудования весов общего назначения от пыли и влаги

(по ГОСТ 14254-80):       не менее   IP 54

- Технические требования к весам:

- Токовый телеметрический сигнал, мА                       (  4-20;           (  0-5;

- Связь (выходные данные):       ( RS 232;              (  RS 485;

- Длина кабеля от весов до измерительного прибора, м  _______________

- Наличие индикатора дублирующего:               ( да*;              (  нет

- Длина кабеля от измерительного прибора  до индикатора  дублирующего,  м * _________________

- Комплектация роликоопорами участка влияния (5шт. до ГПУ весов,  5 шт. после):     ( да*;    (  нет

- Необходимость комплектации ПТК (на 1 весы или ………. в сети)

- ПЭВМ:             ( да*;          (  нет

- принтер:          ( да*;          (  нет

- длина кабеля  до ПЭВМ ______ м*;

- стойка для ПТК: шкаф напольный серии BASIC  (IP54):       ( да*;       (  нет

- специальное программное обеспечение:    ( да*;          (  нет

- Необходимость комплектации имитационными грузами, образцовыми гирями 20кг (4 шт): ( да*; ( нет

5. Требования к  условиям эксплуатации и обслуживанию конвейера:

- Тип конвейера – стационарный, длина не более 100м.

- Лента конвейера должна соответствовать ГОСТ 20-85, составные части ее должны обладать одинаковыми характеристиками. Способ соединения концов ленты – вулканизация или склейка. Соединение концов ленты не должно вызывать ударов в пределах весоизмерительного участка.

- Способ натяжения ленты: грузовой автоматический.

- Проскальзывание ленты конвейера не допускается.

- Конвейер должен иметь устройство очистки ленты.

- Конвейер должен быть оборудован дефлекторными роликами или другими устройствами, препятствующими перемещению ленты в поперечном направлении.

- Грузоприемное устройство конвейерных весов  должно быть удалено (не менее чем на  4м) от:

- места подачи и сброса материала;

- приспособления для натяжения конвейерной ленты;

- направляющего устройства конвейерной ленты;

- приспособления для очистки конвейерной ленты;

- устройства для удаления из взвешиваемого материала магнитных фракций.

- Поток транспортируемого материала должен быть равномерным с загрузкой в средней (по ширине) части конвейерной ленты, гранулометрический состав не более 200мм.

Размещение весов на конвейере

Предпочтительным для размещения весов является участок 1. При необходимости возможно размещение весов на участке 2

Участок 1 – наименьшего и стабильного натяжения ленты.

Участок 2 – наибольшего и нестабильного натяжения ленты.

Примечание: * - опции, влияющие на формирование цены весов.

* * Предел погрешности весов зависит от равномерности потока и гранулометрического                                                                                       состава материала, от состояния конвейера и наклона конвейера.

*** Настройка (тестирование) весов на месте эксплуатации производится известным   весом   измеряемого материала (материал,   прошедший через конвейер, необходимо взвесить на контрольных весах)

Дополнительные требования: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗ УТВЕРЖДАЮ

Должность__________________________________________

_________________      _______________________________

( подпись)                           (расшифровка подписи)

________________________

(дата)

| Реквизиты для деловых контактов | Россия, г. Кемерово, ул. Шестакова,6, оф. 315 тел. +7(3842) 49-51-54, тел/факс.+7(3842) 39-61-40 E-mail: ampsibpribor@mail.ru |
| --- | --- |